目录

一、用户登录	1

（一）管理员登录	1

（二）普通用户登录	2

（三）记住密码功能	2

二、主界面	2

（一）显示当前系统时间	2

（二）显示各种状态的探头数量	2

（三）设置报警震动和声音	2

（四）点检，用户管理，实时数据，块状图	3

（五）退出系统	3

三、点检	4

四、用户管理	8

五、实时数据	9

（一） 实时数据	9

（二） 历史数据	11

六、块状图	12

- 一、用户登录

- （一）管理员登录

可以对设备进行增加，删除，修改

可以对用户进行增加，删除，修改

- （二）普通用户登录

只有查看权限，不能进行任何的增加，删除，修改操作

- （三）记住密码功能

勾选之后，再次打开程序，就不需要输入密码了

- 二、主界面

（一）显示当前系统时间

- （二）显示各种状态的探头数量

总设备数、正常设备数、低报设备数、高报设备数、未连接设备数

- （三）设置报警震动和声音

震动开启，当有异常时，系统屏幕会发生抖动，如果关闭，就不会发生任何抖动

声音开启，当有异常时，系统会有报警音响，如果关闭，则没有

- （四）点检，用户管理，实时数据，块状图

- （五）退出系统

三、点检

可以对探头和水封进行点检和点检情况进行查看操作

四、用户管理

- 可以对用户进行增删改查操作

五、实时数据

- 实时数据

- 可以对当前所有设备进行数据实时查看监控

- 历史数据

可以对历史设备数据进行查看

六、块状图

以块状图的形式显示所有设备的实时数据